| CIW Modelvergunning ten behoeve van rioolwaterzuiverings- inrichtingen Datum Nummer Onderwerp Vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinrichting <naam rwzi> te <plaats> op <naam oppervlaktewater>. Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 4.1 Algemeen 4.2 Zuiveringstechnologie en afvalwaterlozingen 4.3 Beleid 4.4 Beoordeling van de aanvraag 4.5 Overige overwegingen 5. Ondertekening 6. Bijlagen 1. Begrippenlijst Situatietekening Analysemethoden Bijlage 5 van het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater Overzicht monitorings- en indicatieve parameters Benodigde gegevens ten behoeve van ABM- stoffen beoordeling 7. Opzet calamiteitenplan 1. Aanhef Zie modelvergunning algemeen |  | Toelichting algemeen Het onderhavige vergunningenmodel heeft betrekking op lozingen van effluenten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI) in beheer bij een waterkwaliteitsbeheeder. In deze installaties wordt afvalwater behandeld dat is ingezameld en aangeleverd door gemeenten. Het betreffende afvalwater is indirect afkomstig van zeer vele huishoudelijke en industriële lozers en van regenwater van verharde oppervlakken. Ten aanzien van het aangevoerde afvalwater afkomstig van gemeenten kunnen beperkende voorschriften worden opgelegd in het kader van de aansluitverordening. Aan de indirecte aansluitingen van bedrijven en instellingen kunnen hetzij bij Wvo-vergunning, dat geldt voor de zogenaamde AMvB bedrijven, hetzij via de Wm-vergunning voorschriften worden gesteld. Deze materie behoeft in een vergunning voor de lozing van effluent uit een RWZI geen nadere regeling. Toelichting Aanhef Zie modelvergunning algemeen |
| --- | --- | --- |
| 2. Besluit Zie modelvergunning algemeen |  | Toelichting Besluit Zie modelvergunning algemeen Ten aanzien van de tijdelijkheid van de vergunning wordt het volgende opgemerkt. Op grond van artikel 8.17 tweede lid van de Wet milieubeheer mag een vergunning die betrekking heeft op rioolwaterzuiveringsinrichtingen slechts voor een termijn van ten hoogste 10 jaar wordt verleend. Deze tijdelijkheid moet expliciet in het besluit worden aangegeven. |
| 3. Voorschriften Voorschrift 1 (Soorten afvalwaterstromen) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 2 (lozingseisen) Het te lozen effluent van rioolwaterzuiveringsinrichting <naam rwzi>, zoals omschreven in voorschrift 1, eerste lid mag een hoeveelheid van <…> m3/etmaal / <…> m3/uur niet overschrijden. In het te lozen effluent van rioolwaterzuiveringsinrichting <naam rwzi>, gemeten ter plaatse van <meetpunt of lozingspunt>, mogen de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde parameters niet overschreden worden: Parameter Gemiddelde 1) Maximum 2) Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) in mg/l 20 3) Chemisch zuurstofverbruik (CZV) in mg/l 125 3) Onopgeloste bestanddelen in mg/l 30 3) Totaal-fosfaat (P-totaal) in mg/l <1 of 2> Totaal-stikstof (N-totaal) in mg/l <10 of 15> 1) Het gemiddelde voor totaal-fosfaat wordt bepaald als voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 10 volume proportioneel genomen etmaalmonsters. Het totaal-stikstofgehalte betreft een kalender jaargemiddelde. 2) Bepaald in een volumeproportioneel etmaalmonster. 3) Voor deze parameters geldt, conform bijlage 5 van het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater, dat niet meer monsters de lozingseis mogen overschrijden dan het in bijlage 4 opgenomen maximale aantal monsters. Het overschrijden mag voor onopgeloste bestanddelen ten hoogste 150 % en voor de overige parameters ten hoogste 100 % van de lozingseis bedragen. Voorschrift 2 (lozingseisen) Alternatief a en b; zie modelvergunning algemeen Voorschrift 3 (Warmtelozingen) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 4 (Onderzoek en rapportage) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 5 (voorstel onderzoeksprogramma effluent) Uiterlijk 1 november van ieder jaar moet de vergunninghouder ten behoeve van het komende kalenderjaar een voorstel voor een onderzoeksprogramma van het influent en effluent bij de waterkwaliteitsbeheerder in dienen. Dit onderzoeksprogramma moet tenminste de volgende punten omvatten: Ten aanzien van het in- en effluent van de RWZI: het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5), het chemisch zuurstofverbruik (CZV) alsmede het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, totaal-stikstof (N-totaal) en totaal-fosfaat (P-totaal) Ten aanzien van het effluent van de RWZI: de keuze van de in bijlage 5 genoemde monitoring- en indicatieve parameters De wijze waarop en de frequentie waarmee voor deze parameters de concentratie in het in- en effluent worden bepaald waarbij voor de in lid 1a genoemde parameters, de in bijlage 1 van het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater genoemde criteria in acht worden genomen. Het in het eerste lid bedoelde onderzoeksprogramma behoeft de schriftelijke goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder en moet in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder zijn opgesteld Voorschrift 6 (rapportage) 1. Uiterlijk drie maanden na afloop van ieder kalenderjaar moet opgave te worden gedaan aan het hoofd van de afdeling Handhaving van de waterkwaliteitsbeheerder van de volgende op het voorgaande kalenderjaar betrekking hebbende gegevens: Ten aanzien van het influent van de RWZI: de hoeveelheid influent in m3 per etmaal en in m3 per jaar; het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5), het chemisch zuurstofverbruik (CZV) alsmede het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, totaal-stikstof (N-totaal) en totaal-fosfaat (P-totaal) in mg/l. Ten aanzien van het effluent van de RWZI: de hoeveelheid geloosd effluent in m3 per etmaal en in m3 per jaar; de concentratie in mg/l respectievelijk µg/l alsmede de vracht in kg/jaar van de monitoringsparameters zoals aangegeven in het voor dat jaar vastgestelde onderzoekprogramma als bedoeld in artikel 4, eerste lid; de concentratie in mg/l respectievelijk µg/l van de indicatieve parameters zoals aangegeven in het voor dat jaar vastgestelde onderzoekprogramma als bedoeld in artikel 4, eerste lid; in de rapportage dient tevens te worden ingegaan op de (eventuele) optimalisaties van het zuiveringsproces en het komende jaar te verwachten groot onderhoud; de berekening van het verwijderingsrendement voor de parameters P en N binnen het beheersgebied. De in lid 1 bedoelde rapportage behoeft de schriftelijke goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder. De analyse van de in het eerste lid genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 3, behorende bij deze beschikking. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als met de in bijlage 3 genoemde methoden, mogen die na schriftelijke toestemming van de waterkwaliteitsbeheerder worden gebruikt. Voorschrift 7 (Calamiteitenplan) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 8 (Beheer en onderhoud) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 9 (Ongewone voorvallen binnen het bedrijf) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 10 (Ongewone voorvallen buiten het bedrijf) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 11 (Meldingen) Zie modelvergunning algemeen Voorschrift 12 (Contactpersoon) Zie modelvergunning algemeen |  | Toelichting voorschrift 1 Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 2 In dit voorschrift worden de lozingseisen opgenomen die gebaseerd zijn op het “Lozingenbesluit Wvo Stedelijk afvalwater”. Deze doelvoorschriften richten zich op de (groepen van) stoffen, waarvan de RWZI de lozing beoorgt te beperken, te weten (afbreekbare) organische stoffen, stikstofverbindingen en onopgeloste bestanddelen. De eisen met betrekking tot CZV, BZV en onopgeloste bestanddelen zijn geformuleerd als maximum toelaatbare waarde, gemeten in volumeproportioneel etmaalmonster. Conform het lozingenbesluit mogen deze eisen incidenteel worden overschreden (zie toelichting bij noot 3). De fosfaat en stikstof eis is afhankelijk van de ontwerpcapaciteit van de RWZI. Bij RWZI’s met een ontwerpcapaciteit van meer dan 100.000 i.e. wordt voor totaal-fosfaat normaliter een eis opgenomen van 1 mg/l. Daaronder (2000 tot en met 100.000 i.e.) is de eis 2 mg/l. Voor totaal stikstof ligt deze grens voor 10 of 15 mg/l bij 20.000 i.e. Het gemiddelde voor totaal-fosfaat wordt bepaald als voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 10 volume proportioneel genomen etmaalmonsters. Het totaal-stikstofgehalte betreft een jaargemiddelde. De waterkwaliteitsbeheerder kan in de vergunning voor totaal-stikstof en totaal-fosfaat hogere grenswaarden opnemen, indien het zuiveringsrendement van alle rwzi’s gezamenlijk in het beheersgebied van <naam aanvrager> ten minste 75 % bedraagt. De waterkwaliteitsbeheerder verbindt aan een vergunning lagere grenswaarden indien dit noodzakelijk is om de, op het ontvangende oppervlaktewater van toepassing zijnde kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de imissietoets. Toelichting voorschrift 2, alternatief a en b Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 3, alternatief a en b Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 5 en 6 Bij RWZI’s is meting en bemonstering noodzakelijk. Deze meetverplichting moet in de vergunning worden voorgeschreven. Debietmeting en bemonstering moeten een representatief beeld geven van het effluent, zowel qua hoeveelheid als qua samenstelling. Meting en bemonstering moet worden gezien als controle op de bedrijfsvoering en de goede werking van de RWZI. Daarnaast geeft het de waterkwaliteitsbeheerder inzicht in de vracht verontreinigingen die wordt geloosd en de invloed hiervan op het ontvangende oppervlaktewater. Op grond van voorschrift 4 moet de vergunninghouder jaarlijks een onderzoeksprogramma bij de waterkwaliteitsbeheerder indienen, waarin wordt aangegeven welke parameters hoe en hoe vaak het komende jaar worden gemeten. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen: de algemene monitoring parameters CZV, BZV, onopgeloste bestanddelen, P-totaal en N-totaal; overige monitoring parameters en indicatieve parameters. De frequentie van de algemene monitoring parameters is vastgelegd in bijlage 1 van het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater. Voor de overige monitoring parameters en de indicatieve parameters moet de vergunninghouder in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder een voorstel doen. Als er voor de overige monitoring parameters een representatief lozingsbeeld bestaat, dan kan de meetfrequentie beperkt blijven tot enkele keren per jaar. Als het lozingsbeeld sterk fluctueert of er bestaat nog geen representatief beeld, zal de meetfrequentie hoger moeten liggen. Daarnaast moet de vergunninghouder in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder een selectie maken van indicatieve parameters die het komende jaar worden gemeten. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het niet de bedoeling is dat alle overige monitoring parameters en indicatieve parameters jaarlijks worden gemeten. In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder moet een selectie worden gemaakt van de voor het ontvangende watersysteem meest relevante stoffen, bijvoorbeeld stoffen waarvan de MTR in het oppervlaktewater wordt overschreden. Er moet en duidelijke aanleiding zijn om bepaalde stoffen te laten meten (oorzakelijk verband; bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en (glas)tuinbouw, E-collies en streptokokken bij lozing op oppervlaktewater met een zwemwaterfunctie, etc.). Daarnaast kunnen er stoffen zijn die landelijk sterk in de belangstelling staan, waarvoor het belangrijk is om te weten of ze ook door de betreffende RWZI worden geloosd (bijvoorbeeld hormoonverstorende stoffen). In voorschrift 5 wordt voorgeschreven wat en wanneer er gerapporteerd moet worden en welke analysemethoden er bij de verschillende metingen gebruikt moeten worden. De rapportage behoeft de goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder. Voorschrift 5 hoeft niet te worden opgenomen indien de betreffende RWZI valt onder de Algemene Maatregel van Bestuur Milieuverslaglegging (AMvB milieuverslaglegging). Dit zijn de RWZI’s waarin het afvalwater wordt gereinigd door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 250.000 inwonerequivalenten of meer. Wel kan het noodzakelijk zijn om een artikel op te nemen over de wijze en frequentie van bemonstering van het afvalwater (alternatief a) omdat dit niet expliciet in de AMvB is vastgesteld. Dit is alleen het geval indien er bij milieuverslagplichtige bedrijven geen beheersplan bij de aanvraag is gevoegd. Dit artikel sluit niet uit dat er tussentijdse informatie wordt gevraagd omtrent de resultaten van meting en bemonstering van het te lozen afvalwater. Dit is met name afhankelijk van risicofactoren en/of het aantal incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan. Toelichting voorschrift 7 Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 8 Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 9 Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 10 Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 11 Zie modelvergunning algemeen Toelichting voorschrift 12 Zie modelvergunning algemeen |

| 4. Overwegingen 4.1 Algemeen 4.1.1 Bestaand bedrijf In <naam rwzi> wordt het huishoudelijke afvalwater uit <aangeven welke kernen zijn aangesloten> (optioneel) en het industrieel afvalwater uit industriegebied <naam> gezuiverd. De installatie wordt beheerd door <naam aanvrager> <naam aanvrager> heeft voor <naam rwzi> bij besluit van <datum + kenmerk vergunning> een vergunning gekregen voor het lozen van maximaal <…> m3 afvalwater per uur op het <naam oppervlaktewater>. De ontwerpcapaciteit van de installatie bedraagt in totaal <…> inwonerequivalenten. <naam aanvrager> is voornemens <reden van de aanvraag noemen> In verband hiermee heeft <naam aanvrager> op <datum aanvraag> een aanvraag ingediend voor een nieuwe Wvo-vergunning. Aan het bedrijf zal een nieuwe vergunning worden verleend onder gelijktijdige intrekking van de oude vergunning. 4.1.2 Nieuw bedrijf Zie modelvergunning algemeen 4.1.3 Coördinatie Zie modelvergunning algemeen 4.1.4 Milieuzorgsysteem Zie modelvergunning algemeen 4.2 Zuiveringstechnologie en afvalwaterlozingen <Korte beschrijving geven van de zuiveringstechnologie> Voor de ontwerpbelasting en de dimensioneringsgrondslagen van de zuivering wordt verwezen naar bijlage <…> van de aanvraag. In tabel 1 is de gemiddelde en de maximale effluentkwaliteit, alsmede de verwijderingsrendementen voor N en P weergegeven voor het jaar <laatste 2 jaren noemen>. <tabel invoegen> 4.3 Beleid 4.3.1 Beleid (algemeen 1) Zie modelvergunning algemeen 4.3.2 Specifiek voor rioolwaterzuiveringsinrichtingen De uitwerking van het emissiebeleid is voor RWZI’s vastgelegd in het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater van 24 februari 1996. In het lozingenbesluit is geregeld dat stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van meer dan 10.000 i.e. à 54 gram BZV5 uiterlijk met ingang van 31 december 1998 aan de volgende grenswaarden moet voldoen: Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5 bij 20°C): 20 mg O2/l Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 125 mg O2/l Totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen: 30 mg/l Bovendien is in het lozingenbesluit bepaald dat bestaande RWZI's met een capaciteit van 2000 tot en met 100.000 i.e. (à 54 gram BZV5) uiterlijk met ingang van 1 april 1996 moeten voldoen aan een grenswaarde voor totaal-fosfaat van 2 mg/l. Voor RWZI’s met een capaciteit van meer dan 100.000 i.e. (à 54 gram BZV5) geldt een grenswaarde voor totaal-fosfaat van 1 mg/l. Daarnaast moeten bestaande RWZI's met een capaciteit van 2.000 tot en met 20.000 i.e. (à 54 gram BZV5) met ingang van 31 december 1998 voldoen aan een grenswaarde voor totaal-stikstof van 15 mg/l. Voor RWZI’s met een capaciteit van meer dan 20.000 i.e. (à 54 gram BZV5) geldt een grenswaarde voor totaal-stikstof van 10 mg/l. In afwijking hierop kan de waterkwaliteitsbeheerder ten aanzien van de parameter totaal-stikstof voor bepaalde, in artikel 10 van het lozingenbesluit genoemde verzorgingsgebieden een andere ingangsdatum bepalen. Voor <naam aanvrager> is deze ingangsdatum bepaald op <datum noemen>. De waterkwaliteitsbeheerder kan in de vergunning voor totaal-stikstof en totaal-fosfaat hogere grenswaarden opnemen, indien het zuiveringsrendement van alle rwzi’s gezamenlijk in het beheersgebied van <naam aanvrager> ten minste 75 % bedraagt. Bestaande rwzi's waarvan de capaciteit sinds 1 januari 1991 met meer dan 25% is uitgebreid moeten uiterlijk met ingang van 1 april 1996 voldoen aan de genoemde grenswaarden voor fosfor en stikstof. In het lozingenbesluit is tevens geregeld dat de waterkwaliteitsbeheerder aan de vergunning voor het lozen van afvalwater, lagere grenswaarden moet verbinden dan hierboven is beschreven, indien dat noodzakelijk is voor het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen voor het ontvangende oppervlaktewater, zoals die vastgesteld zijn krachtens de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding. In het lozingenbesluit is tenslotte bepaald dat er vanuit een RWZI uitsluitend afvalwater mag worden geloosd als de doelmatige werking van de RWZI wordt gewaarborgd en de capaciteit ervan is berekend op de maximale gemiddelde wekelijkse belasting (ongebruikelijke situaties daarbij buiten beschouwing gelaten). Op die manier zijn seizoenschommelingen in de belasting van de RWZI in de capaciteit verwerkt. 4.4 Beoordeling van de aanvraag 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek (indien de lozing voldoet aan de grenswaarden) Uit de analyseresultaten die bij de aanvraag zijn gevoegd blijkt dat de kwaliteit van het te lozen afvalwater voldoet aan de grenswaarden zoals die in het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater worden genoemd. (indien de lozing voor enkele parameters nu (nog) niet voldoet aan de grenswaarden maar waarvan de verwachting is dat de lozing in de toekomst (na het van kracht worden van de vergunning) wel aan de grenswaarden kan voldoen) Uit de analyseresultaten die bij de aanvraag zijn gevoegd blijkt dat de kwaliteit van het te lozen afvalwater over het algemeen ruimschoots voldoet aan de grenswaarden zoals die in het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater worden genoemd. Alleen voor <parameter(s) noemen> wordt de emissiegrenswaarde in <jaar> overschreden. De overige parameters liggen qua concentraties onder de emissiegrenswaarden. Daarmee voldoet <naam waterkwaliteitsbeheerder> voor wat betreft <naam rwzi> aan het emissiebeleid zoals verwoord in het eerder genoemde lozingenbesluit. In de vergunning zullen de emissiegrenswaarden uit het lozingenbesluit worden opgenomen als lozingseisen. 4.4.2 Immissietoets van de totale lozing Zie modelvergunning algemeen 4.4.3 Rapportage Het stedelijk afvalwater bevat over het algemeen naast zuurstofbindende stoffen, fosfaat- en stikstofverbindingen en zouten een grote diversiteit aan verontreinigingen. Tijdens het biologische zuiveringsproces worden verschillende verontreinigingen, voor een belangrijk gedeelte biologisch afgebroken dan wel gebonden en gehecht aan het gevormde zuiveringsslib en zo uit de afvalwaterstroom verwijderd. Het betreft hier verontreinigingen zoals zware metalen, minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX). De opgeloste zouten worden met het effluent geloosd. De communale zuiveringsinstallaties zijn niet specifiek ontworpen voor het verwijderen van bovenstaande stoffen. Verwijdering vindt plaats als neveneffect van het zuiveringsproces. Door monitoring van het effluent kan inzicht worden verkregen in de vuillast van deze verontreinigingen op het ontvangende oppervlaktewater. De waterkwaliteitsbeheerder moet de bijdrage van de diverse stoffen in het effluent van de RWZI voor het ontvangende oppervlaktewater kunnen kwantificeren, een en ander in het licht van de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals neergelegd in de Vierde nota Waterhuishouding. Hiertoe zal worden voorgeschreven dat jaarlijks in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder onderzoek moet worden uitgevoerd naar de samenstelling van het effluent van de RWZI en de vracht aan stoffen die daarmee op het oppervlaktewater wordt geloosd. Daarnaast zal in het onderzoeksprogramma voor enkele relevante parameters een analyse van het influent moeten worden opgenomen. In het bovengenoemde jaarlijks door de vergunninghouder in te dienen onderzoeksprogramma dient te worden aangegeven welke parameters voor de betrokken effluentlozing relevant zijn. Daarbij dient de vergunninghouder het gestelde in bijlage 1 onder A. van het Lozingenbesluit Wvo Stedelijk afvalwater: “wijze van bemonsteren en analyseren” en bijlage 5 van het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater in acht te nemen. Ten aanzien van de te onderzoeken parameters is een onderscheid te maken in monitorings- en indicatieve parameters. Voor een nadere omschrijving wordt kortheidshalve verwezen naar de bij deze beschikking behorende bijlage 5. In het onderzoeksprogramma dient tevens de bij het onderzoek behorende bemonsteringsfrequentie te worden aangegeven. Bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel kan de vergunninghouder rekening houden met de onderzoeksresultaten van voorgaande jaren. Op basis van deze evaluatie en uit oogpunt van doelmatigheid kan de vergunninghouder dit onderzoeksprogramma begrenzen door in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder een keuze te maken uit de monitorings- en indicatieve parameters dan wel de bemonsteringsfrequentie nader vast te stellen. Deze benadering biedt de vergunninghouder de mogelijkheid het onderzoeksprogramma jaarlijks aan te passen. Op deze wijze kunnen de kosten van het onderzoeksprogramma worden beperkt en tegelijkertijd kan voldoende informatie over de effluentlozing worden overlegd. De vergunninghouder dient de analyseresultaten die voortvloeien uit het onderzoeksprogramma, jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar te rapporteren. In deze rapportage dient tevens te worden ingegaan op het effect van procesoptimalisaties. 4.4.4 Beoordeling hulpstoffen Zie modelvergunning algemeen 4.4.5 Milieubezwaarlijkheid van de restlozing (immissietoets) Zie modelvergunning algemeen 4.4.6 Calamiteitenplan Zie modelvergunning algemeen 4.5 Overige overwegingen 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen Zie modelvergunning algemeen Procedurele overwegingen 4.5.2.1 Overwegingen algemeen (bij vergunningverlening op aanvraag) Zie modelvergunning algemeen 4.5.2.2. Overwegingen algemeen (bij het (ambtshalve) wijzigen of intrekken van de vergunning) Zie modelvergunning algemeen 4.5.2.3 Overweging bij inhoudelijke samenhang Wm-, Wvo aanvragen. Zie modelvergunning algemeen 4.5.2.4 Geheimhouding Zie modelvergunning algemeen 4.5.2.5 Tijdelijkheid van de vergunning Op grond van artikel 8.17 tweede lid van de Wet milieubeheer mag een vergunning voor een rioolwaterzuiveringsinrichting slechts voor een termijn van ten hoogste 10 jaar wordt verleend. In verband hiermee is deze vergunning aan een termijn gebonden. In overleg met het Wm bevoegd gezag is de termijn op <…> jaar gesteld, gerekend vanaf het moment dat de vergunning van kracht wordt. Slotoverweging Zie modelvergunning algemeen 5. Ondertekening Zie modelvergunning algemeen |  | Toelichting op immissietoets van de totale lozing Zie modelvergunning algemeen Toelichting op rapportage Voor de toelichting op de overwegingen met betrekking tot de rapportage wordt verwezen naar de toelichting bij voorschrift 4 en 5. Er wordt met nadruk op gewezen dat het niet de bedoeling is dat alle overige monitoring parameters en indicatieve parameters jaarlijks worden gemeten. In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder moet een selectie worden gemaakt van de voor het ontvangende watersysteem meest relevante stoffen, bijvoorbeeld stoffen waarvan de MTR in het oppervlaktewater wordt overschreden. Er moet en duidelijke aanleiding zijn om bepaalde stoffen te laten meten (oorzakelijk verband; bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en (glas)tuinbouw, E-collies en streptokokken bij lozing op oppervlaktewater met een zwemwaterfunctie, etc.). Daarnaast kunnen er stoffen zijn die landelijk sterk in de belangstelling staan, waarvoor het belangrijk is om te weten of ze ook door de betreffende RWZI worden geloosd (bijvoorbeeld hormoonverstorende stoffen). Toelichting op beoordeling hulpstoffen Zie modelvergunning algemeen Toelichting op milieubezwaarlijkheid van de restlozing Zie modelvergunning algemeen Toelichting op procedurele overwegingen Zie modelvergunning algemeen |
| --- | --- | --- |
| 6. Mededelingen 7. Bijlagen Bijlage 1, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. BEGRIPSBEPALING: In dit besluit wordt verstaan onder: Zie modelvergunning algemeen, hieraan toevoegen: influent, het afvalwater zoals dat ter behandeling in de rioolwaterzuiveringsinrichting wordt aangeboden; effluent, het afvalwater zoals dat na behandeling in de rioolwaterzuiveringsinrichting op oppervlaktewater wordt geloosd; RWZI, Rioolwaterzuiveringsinrichting; Lozingenbesluit, het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater, houdende regels voor het lozen van stedelijk afvalwater; besluit van 24 februari 1996; totaal-stikstof, de som van de volgens de voorschriften van het Nederlandse Normalisatie Instituut bepaalde hoeveelheid nitriet-, nitraat- en kjeldahlstikstof; Bijlage 2, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. SITUATIETEKENING: Bijlage 3, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. ANALYSEMETHODEN: Zie modelvergunning algemeen |  | Toelichting op mededelingen De mededelingen of het mededelingenblad moeten na de ondertekening van de vergunning worden ingevoegd of moeten in de aanbiedingsbrief worden vermeld. Toelichting bijlage 1 In bijlage 1 moeten alleen de begrippen worden verklaard die ook daadwerkelijk in de vergunning worden genoemd. Toelichting bijlage 2 Zie modelvergunning algemeen Toelichting bijlage 3 Zie modelvergunning algemeen |

| Bijlage 4, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. Bijlage 5 van het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater Aantal gedurende een jaar genomen monsters Maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet 4-7 1 8-16 2 17-28 3 29-40 4 41-53 5 54-67 6 68-81 7 82-95 8 96-110 9 111-125 10 126-140 11 141-155 12 156-171 13 172-187 14 188-203 15 204-219 16 220-235 17 236-251 18 252-268 19 269-284 20 285-300 21 303-317 22 318-334 23 335-350 24 351-365 25 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Bijlage 5, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. Overzicht monitorings- en indicatieve parameters 1. De monitorings parameters Naar verwachting zullen deze in aantoonbare hoeveelheden in het effluent voorkomen en/of via het effluent een bijdrage aan de jaarlijkse vracht aan verontreinigingen in het beheersgebied van <waterkwaliteitsbeheerder> leveren. De volgende monitoringsparameters zijn te onderscheiden: chloride en sulfaat zware metalen (cadmium, kwik, zink, koper, lood, nikkel en chroom) arseen Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) polycyclische aromatische koolwaterstoffen (16 van EPA) 2. De indicatieve parameters In het effluent kunnen van nature dan wel als gevolg van lozingen verschillende stoffen voorkomen in lage concentraties. Uit oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is het gewenst dat de vergunninghouder via een incidenteel onderzoek informatie verschaft over de mogelijke aanwezigheid van dergelijke indicatieve parameters. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de volgende groepen van stoffen/verbindingen: zware metalen (tin, antimoon, zilver, barium en strontium); monocyclische aromatische koolwaterstoffen; minerale olie Polychloorbifenylen (PCB’s) Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s) Organofosforbestrijdingsmiddelen (OPB’s Organostikstofbestrijdingsmiddelen (ONB’s) Organotinverbindingen Vluchtige aromatische en chloorhoudende verbindingen Alkylfenolen Chlooranilines Chloornitrobenzenen Chloorfenolen Hormoonverstorende stoffen (Thermotolerante) bacteriën van de coligroep Faecale streptokokken Salmonellae Entero-virussen Bijlage 6, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. Benodigde gegevens ten behoeve van(ABM-) stoffen beoordeling. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zie modelvergunning algemeen

Bijlage 7, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>.

Opzet calamiteitenplan:

Zie modelvergunning algemeen