## logboek
- lay-out gewijzigd
- formule aangepast voor volume-berekening zwemzone
- differentiatie in variabele watervogels toegevoegd
- differentie in variabel dieren toegevoegd
- differentie in zonering van de zwemmers
- een engelstalige versie opgesteld
Update naar versie 2.6. In cel H43 in de tabbladen rekenblad meren en rekenblad kanalen staat een foute verwijzing. Dit is gecorrigeerd.

## instructies
Instructies spreadsheet:
Inleiding
Het spreadsheet is opgebouwd uit 6 rekenbladen.
Op het invulblad worden de gegevens van het watersysteem ingevuld. Deze gegevens worden verwerkt op het rekenblad. Dit blad is beschermd tegen overschrijven.
Het is wel mogelijk om dit blad te bekijken. Het bevat de rekenformules waarmee de actuele concentraties bacteriën worden berekend.
Op het blad uitslag worden de toetsingsresultaten voor E. coli weergegeven in kleurcodes
Op het blad onzekerheden wordt aangegeven wat de bandbreedte is van de uitkomsten.
Hierin zijn aannamen verwerkt met betrekking tot onzekerheden in hydrologie, richtgetallen en weersgesteldheid.
Op het blad richtgetallen zijn de richtgetallen weergegeven voor de verschillende bronnen. Ook dit blad is beschermd.
Op het blad normen staat nog een overzicht van de normen voor zwemwater
Instructie Invulblad
Op het invulblad worden alle gegevens van het oppervlaktewater opgenomen.
Er worden gegevens gevraagd voor de volgende onderwerpen:
Type en morfologie oppervlaktewater
Afstand en bronnen van lozingen uit RWZI's, overstorten en andere lozingen
Zwemmers en recreatievaart
Diffuse bronnen zoals agrarische belasting, recreatievaart, beroepsvaart en watervogels.
Het gebruik van het blad is simpel en over het algemeen eenduidig. De termen aantallen afstanden en debieten kunnen gewoon worden ingevuld.
Indien geen gegevens van een bepaalde bron bekend zijn wordt aangeraden om nullen in te vullen.
Met het onderdeel "fractie naar zwemwater" moet de gebruiker een schatting maken van de fractie van de lozing die naar de zwemplaats kan komen.
Dit speelt met name bij vertakte watersystemen. Het kan zijn dat de helft van de waterstroom via een vertakking afbuigt waardoor de helft daadwerkelijk aankomt op de zwemplek.
Bij lozingen in een plas waarin wordt gezwommen is deze factor uiteraard 1.
De gebruiker moet deze waarde zelf inschatten. Op het blad "onzekerheden" is met deze factor rekening gehouden.
Instructie Uitslag
Op het blad uitslag staan in kleurcodes de resultaten per bron weergegeven. Aan de bovenzijde van de pagina staat een uitleg van de kleurcode.
Voor de bronnen zwemmers en recreatievaart zijn ook de toetsingswaarden voor drukke situaties weergegeven
In de twee rechter kolommen wordt het eindoordeel weergegeven, zowel voor de normale als de drukke situatie. Hierbij zijn alle bronnen opgeteld.
Voor de twee bronnen die mogelijk in de zwemzone liggen: de zwemmers en de dieren in de zwemzone zijn twee varianten uitgewerkt.
Voor de zwemmers is berekend wat zou gebeuren als alle zwemmers bij elkaar zwemmen en als ze verspreid over de zwemzone zwemmen
Voor dieren is nagegaan wat de conentratie zou zijn indien alle dieren zich bij elkaar IN de zwemzone bevinden.
Deze twee varianten moeten worden gezien als de mogelijke variatie binnen de zwemzone

## invulblad
ZWEMPROF
Naam locatie: | Driehoeksplas |  |  |  | ZWEMwaterPROFielen
Datum beoordeling: | 2009-08-06
Type en morfologie |  | Zwemmers | gemiddeld aantal per dag | aantal bij extreme drukte | Afstand tot zwemplek (m) | Fractie naar zwemwater
Type systeem | 1 |  | 60 | 1400
breedte plas (m) | 1000 | Schepen | aantal boten per dag | aantal boten bij extreme drukte
lengte plas (m) | 100 | - recreatievaart | 0 | 0 | 100 | 1
gemiddelde diepte plas (m) | 1 | - beroepsvaart | 0 |  | 100 | 1
| 1 | Continue bronnen | - | debiet (m3/s)
oppervlak zwemzone (m2) | 5000 | - RWZI | - | 0.1 | 0 | 0.001
gemiddelde diepte in zwemzone (m) | 2 | - lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf | - | 0 | 0 | 0
oeverlengte zwemstrand (m) | 95 | - jachthavens (continue belasting) | - | 0 | 0 | 0
|  | Lokale bron (continu) | - |  | 100 | 1
|  | - belasting E. coli (KVE/halfjaar) | -
|  | - belasting enterokokken (KVE/halfjaar) | -
|  | Dieren op het zwemstrand/zwemzone | -
|  | - aantal honden/dag | - | 0 | - | -
|  | - aantal paarden/dag | - | 10 | - | -
|  | - watervogels | - | 15 | - | -
|  | Dieren buiten zwemzone | -
|  | - aantal honden/dag | - | 0 | 100 | 1
|  | - aantal paarden/dagen | - | 10
|  | - watervogels | - | 15 | 10 | 1
|  | Incindentele bronnen | - | overstort-volume (m3)
|  | - overstort gemengd stelsel | - | 357 | 450 | 0.5
|  | - overstort gescheiden stelsel | - | 0 | 0 | 0
|  | - ongezuiverde lozingen | - | 0 | 0 | 0
|  | - afstromend wegwater | - | 357 | 10 | 0.1
|  | Lokale bron (incidenteel) | concentratie | 250 | 40 | 1
|  | - concentratie E. coli (KVE/l) | 15000 | 250
|  | - concentratie enterokokken (KVE/l) | 6000 | 250
Agrarisch achterland
|  | bodemtype | 1 |  | 100 | 1
|  | aantal hectare | 1
|  | mestsoort | 8
Note on G12: Uitwisselingsdebiet met overig water

## rekenblad meren
Fysieke gegevens
totaal volume plas | 100000 | m3
potentiële diepte spronglaag | 7.9551
mengend volume plas | 100000 | [5 empty] | 9.044
verblijftijd | 1.1574 | dagen
volume zwemzone | 10000 | 240 | 5600
dispersie coëfficiënt meer | 0.40709
straal zwemzone | 39.8942
aannamen meren
[7 empty] | Diepte spronglaag | diepte=((lengte+breedte)/2)^0.3 of alternatief diepte=2.9694*ln(lengte/2+breedte/2)-9.69
[7 empty] | dispersie coëfficiënt | (zwem opp/tot opp)^0.3 empirisch uit 2d modellen
[5 empty] | E. Coli | Enterokokken | afname in meer | 4/1.87E8*lozing (KVE/sec)*exp(-.00048*afst)
[5 empty] | meer | meer
zwemmers verspeid over zwemzone |  |  |  |  | conc (KVE/l)
gemiddeld |  |  |  |  | 48.8509 | 24.4254
drukke dag |  |  |  |  | 1139.8535 | 569.9267
zwemmers op een kluitje
gemiddeld |  |  |  |  | 2035.4527 | 1017.7263
drukke dag |  |  |  |  | 2035.4527 | 1017.7263
Recreatievaart | afstand | vracht/sec EC | Vracht/sec IC |  | EC | IE
continue | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
extreme drukte | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Controle volledige menging plas
Overige continue lozingen | afstand | vracht/sec EC | Vracht/sec IC | fractie | conc (KVE/l) | conc (KVE/l) |  |  | conc (KVE/l) | conc (KVE/l)
RWZI (continue) | 39.8942 | 20000000 | 10000000 | 0.001 | 45.8112 | 22.9056 |  |  | 51.84 | 25.92
Agrarisch achterland (continue) | 100 | 24.6661 | 1.2649 | 1 | 0.018756 | 0.00096183 |  |  | 0.063934 | 0.0032787
- beroepsvaart | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
- jachthavens (continue belasting) | 39.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf | 39.8942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Watervogels op stand/zwemzone | 2 | 1736.1111 | 1736.1111 | 1 | 144.3361 | 144.3361 |  |  | 4.5 | 4.5
Watervogels buiten zwemzone | 39.8942 | 1736.1111 | 1736.1111 | 1 | 3.9767 | 4.5732 |  |  | 4.5 | 4.5
Dieren op strand/zwemzone | 2 | 11574.0741 | 11574.0741 | 1 | 962.2405 | 962.2405 |  |  | 30 | 30
Dieren buiten zwemzone | 100 | 11574.0741 | 11574.0741 | 1 | 8.8007 | 10.1209 |  |  | 30 | 30
Lokale bron (continue belasting) | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Incidentele bronnen | afstand | vracht EC | Vracht IC | fractie
Overstort gemengd stelsel | 450 | 21420000000000 | 3570000000000 | 0.5 | 666.2715 | 111.0453 |  |  | 107100 | 17850
Overstort gescheiden stelsel | 39.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ongezuiverde lozingen (incidenteel) | 39.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Afstromend wegwater (incidenteel) | 39.8942 | 71400000000 | 8925000000 | 0.1 | 10.3646 | 1.2956 |  |  | 71.4 | 8.925
Lokale bron (incidenteel) | 40 | 3750000000 | 1500000000 | 1 | 5.4249 | 2.17 |  |  | 37.5 | 15
Uitgangspunt afbraak=0.4/d
Formule plas continue belasting | C=191000/afstand (m)^1,2/diepte*vracht(KVE/sec)/1E6 |  |  | Beide formules zijn afgeleid uit 2D berekeningen
Formule plas incidentele belasting | C=1750/afstand(m)^1,3/diepte*vracht(KVE)/1E10
keuzeveld invulblad | grenswaarden kleuren
plas | 3
kanaal | 6
9
klei
veen
zand

## rekenblad kanalen
Fysieke gegevens
totaal volume plas | 100000 | m3
stroomsnelheid | 1 | mm/sec | 86.4 | m/dag
volume zwemzone | 5000 | 240 | 5000
dispersie coeëfficient kanaal | 0.33579
verblijftijd water in zwemzone kanaal | 13.1944 | uur
straal zwemzone | 39.8942 | meter
Prop lengte | 100 | meter | [6 empty] | aanname kanaal
Prop volume | 100000 | m3 | [6 empty] | dispersie coëfficiënt | (zwem breedte/kanaal breedte)^0.3
[9 empty] | effect recreatievaart langs kant | C(gem)=exp(-afst*0.000287)*0.8
bij recreatievaart volledige verdeling over kanaal
[7 empty] | E. Coli | Enterokokken
zwemmers verspeid over zwemzone | [6 empty] | kanaal | kanaal
gemiddeld | [6 empty] | 0.17722 | 0.088611
drukke dag | [6 empty] | 4.1352 | 2.0676
zwemmers op een kluitje
gemiddeld | [6 empty] | 1678.939 | 839.4695
drukke dag | [6 empty] | 1880.4117 | 940.2059
Recreatievaart | afstand | vracht KVE/sec EC | Vracht/sec IC | debiet lozing | debiet kanaal
continue | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
extreme drukte | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | fractie | conc (KVE/l) | conc (KVE/l)
Overige continue lozingen | afstand | vracht KVE/sec EC | Vracht/sec IC | debiet lozing | debiet kanaal
RWZI (continue) | 39.8942 | 20000000 | 10000000 | 0.1 | 1 | 0.001 | 15.1156 | 7.5578
Agrarisch achterland (continue) | 100 | 24.6661 | 1.2649 | 0 | 1 | 1 | 0.015525 | 0.00079616
- beroepsvaart | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
- jachthavens (continue belasting) | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Watervogels op stand/zwemzone | 1 | 1736.1111 | 1736.1111 | 0 | 1 | 1 | 1.7281 | 1.7281
Watervogels buiten zwemzone | 47.5 | 1736.1111 | 1736.1111 | 0 | 1 | 1 | 1.3934 | 1.3934
Dieren op strand | 1 | 11574.0741 | 11574.0741 | 0 | 1 | 1 | 11.5206 | 11.5206
Dieren buiten zwemzone | 100 | 11574.0741 | 11574.0741 | 0 | 1 | 1 | 7.2849 | 7.2849
Lokale bron (continue belasting) | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Incidentele bronnen |  | vracht EC | vracht IC
Overstort gemengd stelsel | 450 | 21420000000000 | 3570000000000 |  |  | 0.5 | 26670.9998 | 4445.1666
Overstort gescheiden stelsel | 39.8942 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ongezuiverde lozingen (incidenteel) | 39.8942 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Afstromend wegwater (incidenteel) | 39.8942 | 71400000000 | 8925000000 |  |  | 0.1 | 593.5892 | 74.1986
Lokale bron (incidenteel) | 47.5 | 3750000000 | 1500000000 |  |  | 1 | 30.0972 | 12.0389
Uitgangspunt afbraak=0.4/d
Formule kanaal continue belasting | C=belasting(KVE/sec)/(Qin+Qkanaal)*exp(-tijd(=afst/snelheid)*afsterfte) * fractie
Formule kanaal incidentele belasting | C=vracht/duur/debiet*1000*exp(-tijd(=afst/snelheid)*afsterfte) * fractie
keuzevelde invulblad | grenswaarden kleuren
plas | 3
kanaal | 6
9
klei
veen
zand

## Uitslag
legenda EC
Geen invloed op zwemwaterkwaliteit (E.c <200KVE/100ml)
Geringe invloed op de zwemwaterkwaliteit (E.c tussen 200 en 500KVE/100ml)
Wezenlijk invloed; gemiddelde onder de norm, maar incidenteel overschrijdingen te verwachten (E.c tussen 500 en 900KVE/100ml)
Bijdrage bronnen |  | Grote invloed bron: maatregelen noodzakelijk (E.c >900KVE/100ml)
Naam locatie: Driehoeksplas | legenda IE
Datum beoordeling: 6-8-2009 |  | Geen invloed op zwemwaterkwaliteit (IE <100KVE/100ml)
Plas |  | Geringe invloed op de zwemwaterkwaliteit (IE tussen 100 en 200KVE/100ml)
Wezenlijk invloed; gemiddelde onder de norm, maar incidenteel overschrijdingen te verwachten (IE tussen 200 en 330KVE/100ml)
Grote invloed bron: maatregelen noodzakelijk (IE >330KVE/100ml)
|  | gemiddeld EC | zeer druk EC | gemiddeld IE | zeer druk IE | eindoordeel EC | eindoordeel EC
Zwemmers verdeeld over zone |  | 48.8509 | 1139.8535 | 24.4254 | 569.9267 | gemiddeld | zeer druk
Zwemmers op een kluitje |  | 2035.4527 | 2035.4527 | 1017.7263 | 1017.7263
[6 empty] | 1883.3184 | 2974.321
Recreatievaart |  | 0 | 0 | 0 | 0
RWZI |  | 45.8112 |  | 22.9056 |  | eindscore IE | eindscore IE
Agrarisch achterland |  | 0.018756 |  | 0.00096183 |  | gemiddeld | zeer druk
RioolOverstort | [5 empty] | 1268.4193 | 1813.9206
gemengd stelsel |  | 666.2715 |  | 111.0453
gescheiden stelsel |  | 0 |  | 0
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf |  | 0 |  | 0
Ongezuiverde lozingen |  | 0 |  | 0
Afstromend wegwater |  | 10.3646 |  | 1.2956
Beroepsvaart |  | 0 |  | 0
Jachthavens |  | 0 |  | 0
Watervogels binnen zwemzone |  | 144.3361 |  | 144.3361
Watervogels buiten zwemzone |  | 3.9767 |  | 4.5732
Dieren op het strand binnen zwemzone |  | 962.2405 |  | 962.2405
Dieren op het strand buiten zwemzone |  | 8.8007 |  | 10.1209
Lokale bron (Incidenteel) |  | 5.4249 |  | 2.17
Lokale bron (continue belasting) |  | 0 |  | 0
1
2000 | 1000
5000 | 2000
9000 | 3300

## Onzekerheden
Onzekerheden bij de bijdrage van de bronnen |  | Indicatie risico's EC |  | Indicatie risico's IE
| hydrologische onzekerheden | minimaal | maximaal | minimaal |  | maximaal
Zwemmers verdeeld over zone | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt | 48.8509 | 2279.707 | 24.4254 | 0 | 569.9267
Zwemmers op een kluitje | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt | 2035.4527 | 4070.9053 | 1017.7263 |  | 1017.7263
Recreatievaart | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, verblijfduur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RWZI | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt | 4.5811 | 458111.5948 | 2.2906 |  | 229055.7974
Agrarisch achterland | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, uitloging | 0.0018756 | 0.037511 | 9.6183e-05 |  | 0.0019237
Riooloverstort
gemengd stelsel | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, grootte lozing | 66.6272 | 2665.0861 | 11.1045 |  | 444.181
gescheiden stelsel | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, grootte lozing | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Ongezuiverde lozingen | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, grootte lozing | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Afstromend wegwater | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, grootte lozing | 0.10365 | 103.6462 | 0.012956 |  | 12.9558
Beroepsvaart | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, verblijfduur | 0 | 0 | 0 |  | 0
Jachthavens | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, onzekerheid uitwisseling | 0 | 0 | 0 |  | 0
Watervogels binnen zwemzone | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, verblijfsuur, omzetting naar continue bron | 1.4434 | 14433.6074 | 1.4434 |  | 14433.6074
Watervogels buiten zwemzone | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, verblijfsuur, omzetting naar continue bron | 0.039767 | 397.6663 | 0.045732 |  | 457.3163
Dieren op het strand buiten zwemzone | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, verblijfsuur, omzetting naar continue bron | 9.6224 | 96224.0495 | 9.6224 |  | 96224.0495
Dieren op het strand binnen zwemzone | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, verblijfsuur, omzetting naar continue bron | 0.088007 | 880.0749 | 0.10121 |  | 1012.0861 | 1012.0861
Lokale bron (incidenteel) | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, grootte lozing | 0.54249 | 10.8498 | 0.217 |  | 4.3399
Lokale bron (continue belasting) | windmenging, stroming, fractie die bij zwemplaats aankomt, grootte lozing | 0 | 0 | 0 |  | 0
2000 | 1
5000 | 2
9000 | 3.3

## Richtgetallen
Richtgetallen |  | E. coli |  | Enterokokken |  | type bron
overstort gemengd |  | 60000000 | KVE | 10000000 |  | incidenteel
overstort gescheiden |  | 45000 | KVE/l | 25000 |  | incidenteel
zwemmer |  | 20000000 | KVE/dag/bezoeker | 10000000 |  | continue, piek incidenteel
recreatievaart/beroepsvaart |  | 1000000000 | KVE/dag/boot | 500000000 |  | incidenteel
RWZI |  | 200000 | KVE/l | 100000 |  | continue
slachthuis/mestverwerking |  | 500000 | KVE/l | 500000 |  | continue
ongezuiverde lozing |  | 40000000 | kve/l | 10000000 |  | incidenteel
jachthaven |  | 1400 | kve/l | 200 |  | continue
watervogels |  | 10000000 | kve/vogel | 10000000 |  | continue
Agrarisch achterland |  | 10000000 | KVE/halfjaar | 10000000 |  | continue
Afstromend wegwater |  | 200000 | KVE/l | 25000 |  | incidenteel
Afstervingssnelheid |  | 0.4 | 1/dag | 0.4 | 1/dag
Duur incidentele lozing |  | 10 | uur
Uitspoeling in zomerhalfjaar
E. coli
Diercategorie |  | klei | veen | zand
Geiten | 1 | 93000000000 | 45000000000 | 590
Kippen | 2 | 42000000000000 | 30000000000000 | 95000000
Melkkoeien | 3 | 69000000000 | 23000000000 | 0.33
Schapen | 4 | 220000000000 | 72000000000 | 1
Varkens | 5 | 110000000000 | 52000000000 | 680
Runderdrijfmest | 6 | 8000000000 | 3900000000 | 51
Varkensdrijfmest | 7 | 11000000000 | 6600000000 | 1700
Paarden | 8 | 390000000 | 190000000 | 2.5
Intestinal enterococcen
Diercategorie |  | klei | veen | zand
Geiten | 1 | 2100000000000 | 1300000000000 | 950000
Kippen | 2 | 10000000000000 | 11000000000000 | 1800000000
Melkkoeien | 3 | 14000000000 | 6200000000 | 31
Schapen | 4 | 57000000000 | 26000000000 | 130
Varkens | 5 | 56000000000 | 36000000000 | 26000
Runderdrijfmest | 6 | 12000000000 | 5600000000 | 28
Varkensdrijfmest | 7 | 11000000000 | 8500000000 | 75000
Paarden | 8 | 20000000 | 13000000 | 9.3

## Normen
BINNENWATEREN
| A | B | C | D | E
| Parameter | Uitstekende kwaliteit | Goede kwaliteit | Bevredigende/ | Referentie­methoden voor de analyse
aanvaardbare kwaliteit
1 | Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100 ml) | 200 | 400 | 360 | ISO 7899-1 of
ISO 7899-2
2 | Escherichia coli (E.C.) (kve/100 ml) | 500 | 1000 | 900 | ISO 9308-3 of ISO 9308-1
KUSTWATEREN EN OVERGANGSWATEREN
| A | B | C | D | E
| Parameter | Uitstekende kwaliteit | Goede kwaliteit | Bevredigende/ | Referentiemethoden voor de analyse
aanvaardbare kwaliteit
1 | Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100 ml) | 100 * | 200 * | 200** | ISO 7899-1 of
ISO 7899-2
2 | Escherichia coli (E.C.) (kve/100 ml) | 250 * | 500 * | 500** | ISO 9308-3 of
ISO 9308-1
* | Gebaseerd op een beoordeling van het 95-percentiel. Zie bijlage II.
** | Gebaseerd op een beoordeling van het 90-percentiel. Zie bijlage II.