3. Modelaanvraagformulier rioolemissies

1.	INLEIDING

Op grond van artikel 1 eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is, voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater, een vergunning van de waterkwaliteitsbeheerder nodig.  Zodoende is er ook voor de lozing vanuit rioleringswerken een Wvo-vergunning (verder te noemen: overstortvergunning) van de waterkwaliteitsbeheerder vereist. In een dergelijke vergunning worden de overstortingen of lozingen vanuit overstorten van het gemengd rioolstelsel, verbeterd gescheiden en gescheiden rioolstelsel geregeld. Daarnaast heeft de overstortvergunning betrekking op lozingen vanuit nooduitlaten. Het gaat in de overstortvergunning dus om alle lozingen van afvalwater.

Met dit formulier kunt u een overstortvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder aanvragen. De aanvraag dient alle overstortingen, hemelwaterlozingen en lozingen uit nooduitlaten binnen uw gemeente te omvatten.

Dit aanvraagformulier gaat in eerste instantie in op de gegevens die de gehele gemeente omvatten. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende bemalingsgebieden binnen de gemeente. Daarna wordt informatie gevraagd over de overstortingen en de lozingen uit nooduitlaten binnen de bemalingsgebieden, alsmede de door uw gemeente uitgevoerde aanvullende maatregelen ten aanzien van de waterkwaliteit.

Aan het einde van het formulier is een begrippenlijst opgenomen, welke tijdens het invullen behulpzaam kan zijn. Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij de afdeling <afdeling> van <waterkwaliteitbeheerder> telefoonnummer: <telefoonnummer>.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u in <aantal exemplaren> zenden aan:

Waterkwaliteitbeheerder

Adres

Postcode en woonplaats

2.	ALGEMEEN

2.1	Aanvraag

<naam aanvrager> verzoekt de waterkwaliteitbeheerder, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <naam gemeente> om een vergunning, op grond van artikel 1 eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), tot het mogen lozen van afvalwater in oppervlaktewater, via rioleringswerken binnen de gemeente, conform hetgeen in deze aanvraag is aangegeven en overgelegd.

2.2	Gegevens van de aanvrager

Aanvrager

Postadres

Naam

......................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

2.3 	Indien de gegevens van de aanvrager afwijken van de vergunninghouder, op wiens naam moet de vergunning dan worden gesteld ?

Vergunninghouder

Postadres

Naam

..........................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

2.4	Contactpersonen

a.	Met wie kan omtrent de juistheid en de volledigheid van deze aanvraag contact worden opgenomen?

Contactpersoon

Postadres

Naam

..........................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

b.	Bij wie kan informatie worden ingewonnen omtrent de planvorming van het rioleringsstelsel binnen de gemeente?

Contactpersoon

Postadres

Naam

..........................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

c.	Met wie kan in spoedgevallen, tijdens kantooruren, contact worden opgenomen?

Contactpersoon

Postadres

Naam

..........................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

d.	Met wie kan in spoedgevallen, buiten kantooruren, contact worden opgenomen?

Contactpersoon

Postadres

Naam

..........................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

e.	Met wie kan contact worden opgenomen omtrent de naleving van de voorwaarden uit de overstortvergunning?

Contactpersoon

Postadres

Naam

..........................................

postbus

...........................................

Adres

..........................................

postcode

...........................................

Postcode

..........................................

plaats

...........................................

Plaats

..........................................

telefoon

...........................................

Gemeente

..........................................

telefax

...........................................

2.5	Op welke documenten is deze aanvraag gebaseerd?

Documenten

vastgesteld op (datum)

| versie/doc.nummer |
| --- |
| ( | Basisrioleringsplan | .................. | .................. |
| ( | Gemeentelijk rioleringsplan | .................. | .................. |
| ( |

Vragenlijst

| riolering en waterkwaliteit | .................. | .................. |
| --- | --- | --- |
| ( | Stedelijkwater-plan | .................. | .................. |
| ( | anders, nl: | .................. | .................. |
| ( | .................. | .................. | .................. |
| ( | .................. | .................. | .................. |

2.6	Zijn er in het verleden reeds overstortvergunningen verleend?

Datum

kenmerk

| verleend voor:* |
| --- |
| ( | ja | .................. | .................. | ................……………………… |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | nee |

* Geef hier een omschrijving van de overstorten of locaties waarvoor vergunning is verleend.

2.7	Zijn er in het verleden aansluitvergunningen* verleend?

Datum

kenmerk

| verleend voor:** |
| --- |
| ( | ja | .................. | .................. | ................……………………… |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |

|  | .................. | .................. | ................……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | nee |

*	D.w.z. de vergunning, verleend door de waterkwaliteitbeheerder, die benodigd is voor het aansluiten van het gemeentelijk rioolstelsel op een afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van de waterkwaliteitbeheerder.

**	Hier dient een omschrijving te worden gegeven van de aansluitpunten op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi), waarop de aansluitvergunning betrekking heeft.

3.	BEMALINGSGEBIEDEN

3.1	Geef met behulp van model 1.1 uit bijlage 2 voor de huidige situatie de indeling van de verschillende bemalingsgebieden weer. Geef hierbij tevens aan:

a.	wat de omvang van het afvoerend oppervlak is;

b.	wat de berging binnen de bemalingsgebieden is. Differentieer deze berging naar onderdrempelberging, de berging met behulp van randvoorzieningen en verloren berging;

c.	geef tevens aan wat het type rioolstelsel is.

Idem als vraag 3.1, maar dan voor de toekomstige situatie. Gebruik hiervoor model 1.1 uit bijlage 1. Geef hierbij tevens aan volgens welke planning wordt gewerkt.

3.3	Geef met behulp van een plattegrond (schaal 1:10.000), voor zowel de huidige als de toekomstige situatie aan:

a.	de situering van de verschillende bemalingsgebieden en

b.	de situering van de typen rioolstelsels (maak onderscheid in gemengd, gescheiden, verbeterd gescheiden en mechanisch rioolstelsel).

Geef met behulp van het model 1.2 uit bijlage 2 aan wat, de pompcapaciteit binnen de bemalingsgebieden is (huidige en toekomstige situatie). Geef hierbij ook aan wat de externe aanvoer is.

Geef in een aparte bijlage, d.m.v. een schematische tekening (zie voorbeeld in bijlage 1), aan op welke wijze - direct of indirect - het afvalwater vanuit de verschillende bemalingsgebieden naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) wordt gebracht.

3.6	Is (zijn) er in geval van een calamiteit (een) reserve pomp(en) beschikbaar?

( 	ja

( 	nee

Zo ja, hoeveel reserve pompen zijn opgesteld? ………… pompen. (Indien dit aantal in de toekomst wordt uitgebreid, dient dit ook te worden aangegeven).

4.	OVERSTORTEN, RANDVOORZIENINGEN EN NOODUITLATEN

Geef door middel van het model 2.1 uit bijlage 3 per bemalingsgebied voor de huidige situatie aan welke overstortputten behoren tot het gemengd rioolstelsel. Geef hierbij tevens aan of er een randvoorziening bij de overstort aanwezig is (indien er een randvoorziening aanwezig is geef dan ook aan  om welk type randvoorziening het gaat, alsmede de dimensioneringsgrondslagen van de randvoorziening).

4.2	Herhaal vraag 4.1, maar dan voor de toekomstige situatie. Gebruik hiervoor model 2.1 uit bijlage 2. Geef hier tevens aan wanneer de aanpassing worden gerealiseerd.

4.3	Geef op een plattegrond (schaal 1:10.000) de situering aan van de overstortputten en randvoorzieningen voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Maak tevens duidelijk  welk type randvoorzieningen er zijn aangebracht en of het om de actuele of toekomstige situatie gaat. Combineer deze plattegrond eventueel met de plattegrond uit vraag 3.3.

4.4	Geef voor de huidige situatie met behulp van model 3.1 uit bijlage 3 aan wat de overstoringstfrequentie, het overstortingsvolume en de vuiluitworp van de overstortingen van het gemengd rioolstelsel binnen de bemalingsgebieden is. Maak hierbij onderscheid in de jaargemiddelde vuilemissie en:

T=1:	de vuilemissie met een overschrijdingskans van eenmaal per jaar;

T=2:	de vuilemissie met een overschrijdingskans van eenmaal per 2 jaar;

T=5:	de vuilemissie met een overschrijdingskans van eenmaal per 5 jaar;

T=10:	de vuilemissie met een overschrijdingskans van eenmaal per 10 jaar.

In dit model is volstaan met één ‘blanco’ formulier. Dit formulier kan door de aanvrager

worden vermenigvuldigd.

4.5	Herhaal vraag 4.4, maar dan voor de toekomstige situatie. Gebruik hiervoor het model 3.2 uit bijlage 3. Geeft hier tevens aan wanneer de aanpassing worden gerealiseerd.

4.6	Vat de informatie ten aanzien van de vuilemissies van de vragen 3.4 en 3.5 voor de gehele gemeente in onderstaande tabel samen. Vermeld hier tevens wat de vuilemissie volgens de basisinspanning zou moeten zijn.

Overschrijdings-

kans*

Vuilemissie huidige

situatie (peiljaar......)

Vuilemissie

toekomstige situatie

.......(jaartal)**

vuilemissie volgens

basisinspanning

(CZV/BZV)***

(CZV/BZV)***

| (CZV/BZV)*** |
| --- |
| jaargemiddelde | ... per jaar | ... per jaar | ... per jaar |
| T = 1 | .................. | .................. | .................. |

| T = 2 | .................. | .................. | .................. |
| --- | --- | --- | --- |

| T = 5 | .................. | .................. | .................. |
| --- | --- | --- | --- |

| T = 10 | .................. | .................. | .................. |
| --- | --- | --- | --- |

*		Voor verklaring gehanteerde symbolen zie vraag 4.4.

** 		Ga hierbij uit van het moment waarop de basisinspanning volledig is gerealiseerd.

***		Doorhalen wat niet van toepassing is

4.7	Door middel van welke computermodellen is de vuiluitworp, zoals in bovenstaande vragen vermeld, berekend?

..................................................

..................................................

..................................................

...............................................…

..................................................

.................................................

4.8	Zijn de berekeningen uitgevoerd op basis van de Leidraad Riolering, module C2100?

( ja

( nee

Welke aanvullende maatregelen worden genomen om de vuiluitworp vanuit het rioolstelsel te beperken, dan wel de negatieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit te beperken. Gebruik hiervoor model 3.3 uit bijlage 3.

4.10	Geef op een plattegrond (schaal 1:10.000) de situering aan van:

a.	de uitlaten of overstortputten van:

1.	het (de) gescheiden rioolstelsel(s);

2.	het (de) verbeterd gescheiden rioolstelsel(s);

b.	nooduitlaten.

Maak hierbij onderscheid in zowel de huidige als de toekomstige situatie. Indien mogelijk kan deze plattegrond gecombineerd worden met de plattegrond(en) uit vraag 3.3. en/of vraag 4.3.

4.11	Zijn de nooduitlaten voorzien van een hoogwateralarm?

( ja

( nee

Zo ja, op welke wijze wordt het storingssignaal verwerkt en welke procedure wordt er gevolgd om de negatieve beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit te beperken wanneer er een nooduitlaat of overstortput in werking treedt?

Verwerking van het storingssignaal:

( Wordt rechtstreeks gemeld aan een voortdurend bemande post;

( Wordt gemeld aan een met bewaking belast persoon;

( Anders, nl: ...............................................…………………………………………………

Gevolgde procedure:

.........................................……………………………………………………………………….

5	METEN

5.1	Geef in model 3.1 of 3.2 aan of de overstortfrequentie en/of het overstortingsvolume binnen de gemeente wordt gemeten?

5.2	Indien vraag 5.1. met ja is beantwoord, geef in onderstaand overzicht aan om welke metingen het gaat. Tevens dient in een aparte bijlage te worden aangegeven aan welke overstortputten/nooduitlaten wordt gemeten en om welke metingen het gaat.

| Overstortputten | Vloeistofhoogte | Frequentie | Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| gemengd rioolstelsel | ( | ( | ( |
| verbeterd gescheiden rioolstelsel | ( | ( | ( |
| gescheiden rioolstelsel | ( | ( | ( |
| nooduitlaten | ( | ( | ( |

5.3	Geef aan of binnen de gemeente neerslaghoeveelheden worden bepaald?

( ja

( nee

Zo ja, geef op een plattegrond (schaal 1:10.000) aan waar de regenmeters zijn gesitueerd. Indien mogelijk kan deze plattegrond gecombineerd worden met de plattegrond(en) uit vraag 3.3, 4.3 en/of vraag 4.9.

6.	ONDERTEKENING

6.1	Aan deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd. De tussen haakjes geplaatste getallen verwijzen naar de vragen, waarbij de bijlage behoort.

(	huidige indeling van de bemalingsgebieden (2.1)

(	toekomstige indeling van de bemalingsgebieden (2.2)

(	pompcapaciteiten bemalingsgebieden en externe aanvoer (2.4)

(	schematische weergave afvoersituatie van de bemalingsgebieden (2.5)

(	situering overstorten en randvoorzieningen huidige situatie (3.1)

(	situering overstorten en randvoorzieningen toekomstige situatie (3.2)

(	huidige vuilemissie vanuit het gemengd stelsel (3.4)

(	toekomstige vuilemissie vanuit het gemengd stelsel (3.5)

(	aanvullende maatregelen t.a.v. het rioolstelsel en de waterkwaliteit (3.8)

(	overzicht overstorten en/of nooduitlaten met meetvoorziening (4.2)

(	anders, nl...............................................

(	anders, nl...............................................

Plattegronden

(	situering van de bemalingsgebieden huidige situatie

(	situering van de bemalingsgebieden toekomstige situatie

(	situering van de typen rioolstelsels huidige situatie

(	situering van de typen rioolstelsels toekomstige situatie

(	situering overstorten en randvoorzieningen huidige situatie

(	situering overstorten en randvoorzieningen toekomstige situatie

(	situering regenmeters

(	gecombineerde tekening..................................................

(	gecombineerde tekening..................................................

(	gecombineerde tekening..................................................

(	gecombineerde tekening..................................................

6.2	Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:..............................................................................................……………………

Datum:.................................

Handtekening:

...........................................................................................................………………..

Naam en functie:

...........................................................................................................………………..

...........................................................................................................………………..

7.	BEGRIPPEN

Afvalwater:

alle water waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

Afvoerend oppervlak:

het naar de riolering afwaterende oppervlak;

Bedrijfsafvalwater:

afvalwater, dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens;

Berging:

de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm ten opzichte van het afvoerend oppervlak;

Droogweerafvoer:

de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd;

Drukriolering:

riolering waarbij het transport plaatsvindt door overdruk;

Externe overstort:

rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater;

Gemeentelijk rioleringplan (GRP):

document op grond van de Wet milieubeheer waarin het vastgestelde rioleringsbeleid van de gemeente is beschreven;

Gemengd riool(stelsel):

riool(stelsel), waarbij het afvalwater door één leidingstelsel wordt getransporteerd;

Gescheiden riool(stelsel):

riool(stelsel) waarbij afvalwater, exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel (rechtstreeks naar oppervlaktewater of een infiltratievoorziening) wordt afgevoerd;

Hemelwater:

zie neerslag;

Huishoudelijk afvalwater:

afvalwater uit particuliere huishoudens;

Hydraulische berekening:

het door berekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel;

Hydraulische controleberekening:

berekening ter controle van het hydraulisch functioneren van (onderdelen van) een rioolstelsel;

Lekwater:

ongecontroleerd intredend (grond)water of uittredend afvalwater bij de riolering;

Lozingspunt:

het punt waar afvalwater het in beschouwing genomen rioolstelsel in- of uitstroomt;

Neerslag:

de massa waterdeeltjes, zowel vloeibaar als vast, die vanuit de atmosfeer het aardoppervlak bereikt;

Nooduitlaat:

constructie voor de lozing van afvalwater op het oppervlaktewater bij calamiteiten en/of bij bijzondere onderhoudsituaties;

Onderhoud:

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten ongewijzigd wordt gehandhaafd;

Onderzoek:

verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering;

Overstortbemaling:

aanvullende bemaling, meestal naar oppervlaktewater, die pas in werking treed als een bepaald peil in het rioolstelsel en/of in het buitenwater is bereikt;

Overstorting:

de lozing van afvalwater via een overstortdrempel;

Overstortingsdebiet:

de hoeveelheid afvalwater per tijdseenheid die de overstortdrempel passeert;

Overstortingsfrequentie:

het totaal aan overstortingssgebeurtenissen in de beschouwde periode, gedeeld door de beschouwde periode in jaren;

Overstortingsgebeurtenis:

de gebeurtenis bestaande uit alle overstortingsperioden en overstortingspauzes, waarbij een overstortingspauze niet groter is dan een bepaalde tijdsduur;

Overstortingshoeveelheid:

de totale hoeveelheid overgestort afvalwater in een bepaalde tijdsduur per eenheid volume (m3) of in een eenheid van volume per eenheid van horizontaal oppervlak (mm);

Overstortput:

rioolput voorzien van een overstortdrempel;

Overstortriool:

riool bestemd voor de afvoer van afvalwater, geloosd via een overstort;

Pompovercapaciteit:

het deel van de pompovercapaciteit dat beschikbaar is voor de regenweerafvoer.

Randvoorziening:

vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel, die als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen;

Regenweerafvoer:

de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een regenweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd;

Regenwaterriool(stelsel):

riool(stelsel) alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van neerslag;

Riolering:

het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater met uitzondering van zuiveringstechnische werken;

Rioleringsbeheerder:

rechtspersoon belast met de zorg voor de riolering;

Rioolwaterzuiveringsinrichting:

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater;

Uitlaat:

constructie waar uitstroming van afvalwater uit het in beschouwing genomen rioolstelsel naar het oppervlaktewater mogelijk is (zonder drempel);

Vacuümriolering:

riolering waarbij het transport plaatsvindt door onderdruk;

Verbeterd gemengd rioolstelsel:

gemengd rioolstelsel met (rand)voorzieningen die de vuiluitworp naar het oppervlaktewater beperken ten opzichte van de traditionele gemende rioolstelsels;

Vuiluitworp:

het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het oppervlaktewater via overstorten en/of uitlaten;

Vuilwaterriool(stelsel):

riool(stelsel) alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.

BIJLAGE 1: BLOKKENSCHEMA

Bemalingsgebieden en hun onderlinge samenhang, kunnen inzichtelijk worden gemaakt door een blokschema. Elk blokje geeft een bemalingsgebied weer met daarbij enkele specifieke eigenschappen. Deze eigenschappen zijn:

Nummer en/of naam van het gebied in vet lettertype;

Stelseltype;

Aantal inwonersequivalenten;

Stelselkenmerken berging en p.o.c. in mm en mm/uur;

Afvoerend oppervlak;

Droogweerafvoer;

Elk gemaal of stuwput worden weergegeven door middel van een pijl of een apart blokje. Van gemalen moet worden vermeld:

Nummer en/of naam van het gemaal in vet lettertype;

Totale afvoer bij droogweer van een piekuur (inclusief doorvoer droogweerafvoer van injecties);

Afvoercapaciteit in m³/uur (=regenweerafvoer).

BIJLAGE 2: BEMALINGSGEBIEDEN

Model 1.1: Huidige situatie en toekomstige situatie bemalingsgebieden

indeling bemalingsgebieden

afvoerend oppervlak

berging

type rioolstelsel

wijzigingen in de nieuwe situatie ten aanzien van berging of type stelsel

Model 1.2: Huidige en toekomstige pompcapaciteit binnen de bemalingsgebieden

indeling bemalingsgebieden

geïnstalleerd pompvermogen

storingssignalering

wijzigingen in de nieuwe situatie ten aanzien van pompvermogens/storingen

MODEL 1.1	INDELING BEMALINGSGEBIEDEN, AFVOEREND OPPERVLAK, BERGING EN TYPE RIOOLSTELSEL

(huidige situatie, peiljaar : …. /toekomstige situatie, peiljaar: .…)  invullen wat van toepassing is

| Indeling bemalingssystemen | Afvoerend oppervlak |
| --- | --- |

Huidige situatie

Berging

Huidige situatie

| Type rioolstelsel | Toekomstige situatie |
| --- | --- |
| Aanduiding | Omschrijving |  | Onderdrempelberging | Berging randvoorzieningen | Totale berging | Gemengd | Gescheiden | Verbeterd gescheiden | Meschanisch | Gerealiseer | …….. | …………. | …………. | …………. |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |

MODEL 1.2	GEINSTALLEERDE POMPCAPACITEIT EN EXTERNE AANVOER BINNEN BEMALINGSGEBIEDEN

(huidige situatie, peiljaar: …..  /toekomstige situatie, peiljaar: …. ) invullen wat van toepassing is

Indeling bemalingsgebieden

Huidige situatie

Geinstalleerd pompvermogen

Huidige situatie

| Storingssignalering | Toekomstige situatie |
| --- | --- |
| Aanduiding | Omschrijving | Droogweer afvoer | Pomp overcapaciteit | Regenweerafvoer | Externe aanvoer vanuit andere bemalingsgebieden | Niet | Rode lamp | Melding | Melding + bestuurbaar | gerealiseerd | ……….. | ………. | …………. | …………. |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |

BIJLAGE 3	OVERSTORTEN, RANDVOORZIENINGEN EN NOODUITLATEN

Model 2.1 Overstorten behorend tot gemengd rioolstelsel huidige situatie en toekomstige situatie

indeling riooloverstortlocaties in het bemalingsgebied

type overstort huidige situatie

dimensionering huidige situatie

type overstort toekomstige situatie

dimensionering toekomstige situatie

datum realisatie

MODEL 2.1	SITUERING VAN RIOOLOVERSTORTLOCATIES VAN HET GEMENGDE RIOOLSTELSEL IN BEMALINGSGEBIED …………………………

(huidige situatie, peiljaar: …. /toekomstige situatie, peiljaar: …. ) invullen wat van toepassing is.

| Indeling riooloverstortlocaties in het bemalingsgebied | Huidige situatie | Toekomstige situatie |
| --- | --- | --- |
|  | Type overstort | Dimensionering | Type overstort |

| Dimensionering | Gerealiseerd |
| --- | --- |
| Aanduiding | Situering | Conventioneel | Met randvoorziening | Drempelhoogt (m) (t.o.v. N.A.P) | Drempelbreddte (m) | Conventioneel | Met randvoorziening |

| Drempelhoogt (m) (t.o.v. N.A.P) | Drempelbreedte (m) | Datum |
| --- | --- | --- |

O

|  |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BIJLAGE 4   VUILUITWORP

Model 3.1 Vuilemissie huidige situatie gemengd rioolstelsel

indeling riooloverstortlocaties in het bemalingsgebied

overstortingsfrequentie

overstortingshoeveelheden bij gemiddelde en piekemissies

vuiluitworp bij gemiddelde en piekemissies

meting en markering

Model 3.2 Vuilemissie toekomstige situatie gemengd rioolstelsel

indeling riooloverstortlocaties in het bemalingsgebied

overstortingsfrequentie

overstortingshoeveelheden bij gemiddelde en piekemissies

vuiluitworp bij gemiddelde en piekemissies

meting en markering

Model 3.3 Aanvullende maatregelen

maatregel

locatie

datum

MODEL 3.1	VUILEMISSIE VAN HET GEMENGDE STELSEL IN BEMALINGSGEBIED ………………………

(huidige situatie, peiljaar: …..)

| Indeling riooloverstortlocatie in het bemalingsgebied | Gemiddelde vuilvracht | Piekemissies | Meting/Markering |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jaarvracht | T=1 T=3 T=5 |
|  | Aanduiding | Situering | Overstortingsfrequentie (x/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) | Vuilvracht (CZV/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) | Vuilvracht (CZV/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) |

| Vuilvracht (CZV/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) | Vuilvracht (CZV/jaar) | Wordt er gemeten | Markering |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MODEL 3.2	VUILEMISSIE VAN HET GEMENGDE STELSEL IN BEMALINGSGEBIED ………………………

(toekomstige situatie, peiljaar:….)

| Indeling riooloverstortlocatie in het bemalingsgebied | Gemiddelde vuilvracht | Piekemissies | Meting/Markering |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jaarvracht | T=1 T=3 T=5 |
|  | Aanduiding | Situering | Overstortingsfrequentie (x/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) | Vuilvracht (CZV/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) | Vuilvracht (CZV/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) |

| Vuilvracht (CZV/jaar) | Overstortingsformule (m3/jaar) | Vuilvracht (CZV/jaar) | Wordt er gemeten | Markering |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ja/nee | ja/nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MODEL 3.3	AANVULLENDE MAATREGELEN

| Aanvullende maatregelen | Locatie | Gerealiseerd met ingang van: |
| --- | --- | --- |
| Verbeteren structuur van het rioolstelsel |  |  |
| Afkoppelen verhard oppervlak |  |  |
| Vergroten pompcapaciteit |  |  |
| Baggeren |  |  |
| Aanbrengen natuurvriendelijke oevers |  |  |
| Verdiepen / verbreden van ontvangend oppervlaktewater |  |  |
| Anders te weten |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |
| …………. |  |  |